Приложение к решению

Шушенского районного Совета депутатов

от 10.06.2016 г. № 72-вн/н

Перечень

имущества, подлежащего передаче в муниципальную собственность муниципального

образования «Шушенский район»

в процессе разграничения муниципального имущества

| Номер по по- рядку | Полное наименование предприятия, учреждения, наименование имущества, характеристика объекта | Юридический адрес предприятия, учреждения, адрес местонахождения имущества | Балансовая стоимость имущества по состоянию (тыс. рублей) | Назначение (специализация) имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества (инвентарный номер, кадастровый номер, площадь, протяженность, идентификационный номер) | Основание возникновения права муниципальной собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Система АСКУ | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,00 | система АСКУ | Ю0013 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 2 | Расходомер-счётчик воды. | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 1,33 | расходомер-счётчик воды | MH00000000000013157\1 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 3 | Расходомер-счётчик воды. | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 1,33 | расходомер-счётчик воды | МН00000000000013157\2 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 4 | Расходомер-счётчик воды. | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 1,33 | расходомер-счётчик воды | МНОООООООООООО 13157\3 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 5 | Расходомер-счётчик воды. | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 1,33 | расходомер-счётчик воды | МНОООООООООООО13157\4 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 6 | Внутриквартальная водопроводная сеть п. Ильичево. 24:42:0000000:0095:04:259:002:000022790:0002 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 393,11 | внутриквартальная водопроводная сеть | МН0000000000000000405 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 7 | Внутриквартальная водопроводная сеть п. Ильичево. 24:42:0000000:0095:04:259:002:000022790:0002 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 220,84 | внутриквартальная водопроводная сеть | МН0000000000000000792 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 8 | Внутриквартальная водопроводная сеть п.Ильичево. 24:42:0000000:0095:04:259:002:000022790:0002 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 1047,71 | внутриквартальная водопроводная сеть | МН0000000000000000772 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 9 | Водонапорная башня к водозабору № 1. 24:42:0000000:0095:04:259:002:000022790:0008 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 568,74 | водонапорная башня | MH0000000000000000316 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 10 | Буровая скважина водозабора № 1. 24:42:0000000:0095:04:259:002:000022790:0007 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 32,94 | буровая скважина | MH0000000000000000317 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 11 | Буровая скважина к водозабору № 3. 24:42:0000000:0095:04:259:002:000022790:0004 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 62,83 | буровая скважина | MH0000000000000000314 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 12 | Здание - насосная станция к водозабору N°2.24:42:0000000:0095:04:259:002:000022790:0006 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 227,81 | нежилое здание (насосная станция) | МН0000000000000000315 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 13 | Сварочный выпрямитель. | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,90 | сварочный выпрямитель | МН0000000000000002875 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 14 | Сетевой насос СН-1 тип Д500-65 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,90 | сетевой насос | MH0000000000000170205 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 15 | Сетевой насос СН-2 тип 200Д90 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,90 | сетевой насос | МНООООООООООООО170206 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 16 | Сетевой насос СН-3 тип 6 НДВ-60 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,90 | сетевой насос | MH0000000000000170207 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 17 | Станок заточный | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,90 | станок | МН0000000000000170226 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 18 | Станок сверлильный | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,90 | станок | МНООООООООООООО 170224 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 19 | Станок токарный | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,90 | станок | МНООООООООООООО 170225 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 20 | Щиты управления операторной | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 1,80 | щиты управления операторной | МНООООООООООООО 170002 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 21 | Эжектор водоструйный ЭВ тип ЭВ-60 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 1,80 | эжектор водоструйный | МНООООООООООООО 170217 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 22 | Расходомер УРСВ-510И В-202 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 29,14 | расходомер | MH0000000000000016983 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 23 | Расходомер УРСВ-510И В-202 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 29,14 | расходомер | MH0000000000000016982 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 24 | Расходомер УРСВ-510И В-202 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 29,14 | расходомер | МНОООООООООООООО16981 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 25 | Насос рабочей воды НРВ-1 тип К 80-50 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,90 | насос рабочей воды | МН0000000000000170213 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 26 | "Насос подпиточный ПН-2 тип ""Munsch"" NP-8-50" | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 1,80 | насос подпиточный | МН0000000000000170209 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 27 | "Насос подпиточный ПН-1 тип ""Munsch"" NP-8-50" | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 1,80 | насос подпиточный | МНООООООООООООО 170208 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 28 | "Насос горячего водоснабжения НГВ-2 тип ""Munsch"" -8-50 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 1,80 | насос горячего водоснабжения | МНООООООООООООО 170211 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 29 | "Насос горячего водоснабжения НГВ-1 тип ""Munsch"" -8-50 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 1,80 | насос горячего водоснабжения | МНООООООООООООО 170210 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 30 | Насос глубинный ЭЦВ-6/6. | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 1,80 | насос глубинный | MH0000000000000001374 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 31 | Бензогенератор 1 квт | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 6,57 | бензогенератор | МН0000000000000018383 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 32 | Электрический котел ЭК №4тип КЭВ 6000/6 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 18,00 | электрический котел | МНООООООООООООО 170204 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 33 | Электрический котел ЭК N23 тип КЭВ 6000/6 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 18,00 | электрический котел | МНООООООООООООО 170203 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 34 | Заземление переносное ЗПП15Н(35мм) | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 1,81 | заземление переносное | МН0000000000000017364 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 35 | Заземление переносное ЗПП15Н(35мм) | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 1,81 | заземление переносное | МНОООООООООООООО 17365 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 36 | Клещи изолирующие | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,27 | клещи изолирующие | МНОООООООООООООО 16806 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 37 | Электрический котел ЭК №2 тип КЭВ 6000/6 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 18,00 | электрический котел | МНООООООООООООО 170202 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 38 | Электрический котел ЭК №1 тип КЭВ 6000/6 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 18,00 | электрический котел | МН0000000000000170201 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 39 | Трактор. | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 18,00 | трактор | МН0000000000000004110 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 40 | Штанга оперативная ШОУ-15/3 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,34 | штанга оперативная | МНОООООООООООООО 16590 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 41 | Штанга оперативная ШОУ-15/3 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,34 | штанга оперативная | МНОООООООООООООО16589 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 42 | Штанга оперативная ШОУ-15/3 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,34 | штанга оперативная | MH0000000000000016588 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 43 | Штанга оперативная ШОУ-15/3 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,34 | штанга оперативная | МНОООООООООООООО 16587 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 44 | Указатель напряжения УН-1Н | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 1,39 | указатель напряжения | МН0000000000000017871 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 45 | Указатель напряжения УН-1Н | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 1,39 | указатель напряжения | МНОООООООООООООО 17870 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 46 | Указатель напряжения УН-1Н | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,67 | указатель напряжения | МНОООООООООООООО 16575 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 47 | Разное электротехническое оборудование | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 2,70 | разное электротехническое оборудование | MH0000000000000170003 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 48 | Здание котельной. 24:42:0000000:0095:04:259:002:000022790:0009 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 3150,00 | нежилое здание (котельная) | МН0000000000000000191 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 49 | Электробойлерная с оборудованием. 24:42:0000000:0095:04:259:002:000022790:0003 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 900,00 | электробойлерная с оборудованием | МНООООООООООООООО1702 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 50 | Здание электробойлерной. 24:42:0000000:0095:04:259:002:000022790:0003 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 1192,39 | нежилое здание (электробойлерная) | МНООООООООООООООО1700 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 51 | Внутриквартальная тепловая сеть п. Ильичево. 24:42:0000000:0095:04:259:002:000022790:0001 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 382,60 | внутриквартальная тепловая сеть | МН0000000000000000178 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 52 | Бак аккумуляторный БА-2 V-200 мЗ | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,90 | бак аккумуляторный | MH0000000000000170223 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 53 | Кондиционер LG S 12LHP NeoPIaz | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 17,47 | кондиционер | МНОООООООООООООО 18096 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 54 | "Течетрассопоисковый комплект ""Успех-АТГ-210""" | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 36,76 | течетрассопоисковый комплект | МНОООООООООООООО 17832 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 55 | Счетчик холодной воды ВМХ-100 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 7,70 | счетчик холодной воды | МНОООООООООООООО 17463 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 56 | Тепловычислитель СПТ-961.1 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 12,69 | тепловычислитель | МНОООООООООООООО 18233 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 57 | Термометр контактный ТК-5,06 с зондами | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 4,22 | термометр контактный | МНОООООООООООООО 17991 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 58 | Термометр манометрический ТКП-160СГ-М2 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 4,23 | термометр манометрический | МНОООООООООООООО 18234 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 59 | Термометр манометрический ТКП-160СГ-М2 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 4,23 | термометр манометрический | МНОООООООООООООО 18235 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 60 | Насос ЭЦВ 8-25-100 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 21,69 | насос | МНОООООООООООООО 18126 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 61 | Компрессор передвижной | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 131,28 | компрессор передвижной | МН0000000000000010057 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 62 | Термометр манометрический ТКП-160СГ-М2 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 4,23 | термометр манометрический | МНОООООООООООООО 1823 6 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 63 | Угловая шлифов. машина Makita 9069 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 3,78 | угловая шлифов. машина | МН18964 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 64 | Компрессор поршневой CB4/C-100.V80 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 16,33 | компрессор поршневой | МНОООООООООООООО 17028 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 65 | Водоводяной подогреватель ВВП-1тип ПМ-13/23 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 1,80 | водоводяной подогреватель | MH0000000000000170220 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 66 | Водоводяной подогреватель ВВП-2 тип ПМ-13/23 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 1,80 | водоводяной подогреватель | МНООООООООООООО170221 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 67 | Насосный агрегатЭЦВ-8-40. | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 5,46 | насосный агрегат | МНОООООООООООООО 15694 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 68 | ЗРУ-0,4 кВ с ячейками | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 1,80 | ЗРУ-0,4 кВ с ячейками | МН0000000000000170001 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 69 | Насос глубинный ЭЦВ-10-63-65. | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,90 | насос глубинный | МН0000000000000001373 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 70 | Насос рабочей воды НРВ-2 тип К 80-50 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,90 | насос рабочей воды | МНООООООООООООО 170214 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 71 | Насос сырой воды НСВ-1 тип ЗК-6 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,90 | насос сырой воды | МНООООООООООООО 170212 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 72 | Охладитель выпора ОВ тип ОВВ-8 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 9,00 | охладитель выпора | МНООООООООООООО 170216 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 73 | Насос холодного водоснабжения НХВС-3 тип РВ-40/200 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,90 | насос холодного водоснабжения | МНООООООООООООО 170228 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 74 | Насос холодного водоснабжения НХВС-2 тип ЗКМ6 160/ 90 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,90 | насос холодного водоснабжения | МН0000000000000170229 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 75 | Насос холодного водоснабжения НХВС-1 тип РВ-40/200 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,90 | насос холодного водоснабжения | МН0000000000000170227 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 76 | Деаэратор ДСВ-100 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 9,00 | деаэратор ДСВ-100 | МНООООООООООООО 170215 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 77 | Внутриквартальная тепловая сеть п. Ильичево. 24:42:0000000:0095:04:259:002:000022790:0001 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 1552,05 | внутриквартальная тепловая сеть | МН0000000000000000778 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 78 | Внутриквартальная тепловая сеть п. Ильичево. 24:42:0000000:0095:04:259:002:000022790:0001 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 1553,78 | внутриквартальная тепловая сеть | МН0000000000000000769 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 79 | Внутриквартальная тепловая сеть п. Ильичево. 24:42:0000000:0095:04:259:002:000022790:0001 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 1272,14 | внутриквартальная тепловая сеть | МН0000000000000000172 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 80 | ТУМБА ПРИСТАВНАЯ 60*50 61.60 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 1,04 | тумба приставная | Ю0006 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 81 | ШКАФ Д/ДОКУМ 92.305 70*39*200 ОРЕХ ПЕГАС | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 5,03 | шкаф | Ю0010 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 82 | ТУМБА ВЫКАТНАЯ СЕ 1 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 3,82 | тумба выкатная | Ю0009 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 83 | СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ДИН-Р 160 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 4,74 | стол | Ю0007 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 84 | СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ДИН-Р 160 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 5,21 | стол | Ю0003 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 85 | ПОЛКА ВЫКАТНАЯ ПВ-2 56*40*12 ОРЕХ | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,42 | полка выкатная | Ю0008 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 86 | ШКАФ Д/ДОКУМ 92.303 70*39*200 ОРЕХ ПЕГАС | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 4,06 | шкаф | Ю0002 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 87 | ТУМБА ПРИСТАВНАЯ 60*50 61.60 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 2,30 | тумба приставная | Ю0005 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 88 | ПОЛКА СТИЛЬ АПП-4 1112*220*360 СЕРЫЙ | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,60 | полка | Ю0012 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 89 | ШКАФ Д/ДОКУМЕНТОВ 1000*400*1700 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 3,35 | шкаф | Ю0011 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 90 | ШКАФ Д/ДОКУМ 92.305 70*39*200 ОРЕХ ПЕГАС | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 4,92 | шкаф | Ю0001 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 91 | ПОЛКА ВЫКАТНАЯ ПВ-2 56*40*12 ОРЕХ | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,42 | полка выкатная | Ю0004 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 92 | Земельный участок п.Ильичево 24:42:0000000:95 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 62,66 | для эксплуатации электрокотельной | МН19392 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 93 | Кресло менеджера Престиж С/11 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 1,40 | кресло | МНОООООООООООООО 1698 7 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 94 | Стул посетителя Isoс/С38 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,71 | стул | МН0000000000000017007 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 95 | Стул посетителя Isoс/С38 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,74 | стул | МНОООООООООООООО 17008 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 96 | Стул посетителя Isoс/С38 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,71 | стул | МНОООООООООООООО 16994 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 97 | Стул посетителя Isoс/С38 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,71 | стул | МНОООООООООООООО 16995 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 98 | "Тепловентилятор ТВ 6/12 ""Daire""" | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 3,85 | тепловентилятор | МН 19043 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 99 | Насосный агрегат ЭЦВ 8-25-100 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 18,17 | насосный агрегат | МН 19045 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 100 | Кислородомер портативный АКПМ-02Т | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 84,12 | кислородомер портативный | МН19087 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 101 | Инвертор сварочный MINARC 150 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 8,78 | инвертор сварочный | МН19365 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 102 | Инвертор сварочный MINARC 150 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 8,78 | инвертор сварочный | МН 19364 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 103 | "Газоанализатор ""Ока-92 Мт"" (переносной )" | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,45 | газоанализатор | МНОООООООООООООО 12782 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 104 | Клещи Измеритель тока ИТ ВЛ 0.4 осн.290, для контр | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,45 | клещи измеритель тока | МН0000000000000015788 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 105 | Счетчик воды ВМХ-51 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,45 | счетчик воды | МН0000000000000015846 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 106 | Указатель УВНУ-10СЗ ИП осн.148, указатель наличия | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,45 | указатель УВНУ-10СЗ ИП осн.148, указатель наличия | МН0000000000000015728 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 107 | Холодильник | п. Ильичево, ул. Дачная, 1 | 0,18 | холодильник | МН0000000000000014694 | акт приема-передачи от 31.08.2015 |
| 108 | Электроподстанция КТП-160 | п. Ильичево, ул. Дачная, 1; п. Ильичево, ул. Производственная, 7 | 125,00 | электроподстанция КТП-160 | 03252 | акт приема-передачи от 05.09.2015 |